Инструкция на K-files Poldent

K файлы – это стальные, безопасные инструменты с 4-мя режущими гранями. Отлично справляются с обнаружением и обработкой тонких каналов. Это одни из самых старых эндодонтических инструментов, запроектированных согласно форме, изобретенной доктором Kerr.

- 4 режущие грани,

- сделаны из нержавеющей стали,

- поперечный разрез:

- отличная эластичность,

- безопасные, не слишком агресивные,

- эргономическая ручка с напечатанным размером по ISO.

Инструменты можно многократно стерилизовать сухим жаром (темп. 180 C), в паровом автоклаве (темп. 134C) или шариковом (кварцевом) стерилизаторе.